|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативные потери | | | | | |
| Год | Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВтч. | Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, % от отпуска электроэнергии в сеть | Приказ Минэнерго РФ | | |
| Норматив технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, тыс. кВтч. | Дата | Номер |
| 2010 | 71 425 | 21,23 | 15 165 |  |  |
| 2011 | 72 795 | 20,83 | 15 165 |  |  |
| 2012 | 71 960 | 19,34 | 13 917 | 20.02.2012. | 63 |
| 2013 | 72 415 | 19,10 | 13 831 | 04.09.2012. | 421 |
| 2014 | 68 795 | 18,87 (с учетом мероприятий по энергосбережению) | 12 980 | 04.09.2012. | 421 |
| 2015 | 68319 | 19,00 | 12980 | 04.09.2012 | 421 |
|  |  |  |  |  |  |
| 2016 | 69425 | 19,00 | 12980 | 04.09.2012 | 421 |
| 2017 | 68845 | 19 | 13080 | 04.09.2012 | 421 |
| 2018 | 67486 | 19 | 12820 | 04.09.2012 | 421 |
| Фактические потери | | | | | |
| Год | Фактический отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВтч. | Фактические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, % от отпуска электроэнергии в сеть | Фактические  потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, тыс. кВтч. | Компенсация фактических  потерь гарантирующему поставщику, тыс.руб. с НДС | |
| 2010 | 72 912 | 19,16 | 13 968 | 21 803 | |
| 2011 | 70 637 | 21,15 | 14 940 | 24 271 | |
| 2012 | 70 296 | 22,45 | 15 779 | 26 656 | |
| 2013 | 71 572 | 23,19 | 16 595 | 30 561,5 | |
| 2014 | 72955 | 22,91 | 16716 | 33445,6 | |
| 2015 | 73739 | 23,79 | 17545 | 36305,1 | |
| 2016 | 71662 | 24,04 | 17228 | 39767,4 | |
| 2017 | 70955 | 22,53 | 15984 | 40880,6 | |