## 15_06_2022
2022-06-15
Нагрузка, А
Дата/Время | 42851 | 42851.0417 | 42851.0833 | 42851.125 | 42851.1667 | 42851.2083 | 42851.25 | 42851.2917 | 42851.3333 | 42851.375 | 42851.4167 | 42851.4583 | 42851.5 | 42851.5417 | 42851.5833 | 42851.625 | 42851.6667 | 42851.7083 | 42851.75 | 42851.7917 | 42851.8333 | 42851.875 | 42851.9167 | 42851.9583 | 42852
Ia ВЛ 10 кВ №4 РМЗ | 11.574 | 9.678 | 8.607 | 7.557 | 7.068 | 7.317 | 8.214 | 9.42 | 12.174 | 15.567 | 17.394 | 17.472 | 16.56 | 16.077 | 14.271 | 15.897 | 14.871 | 15.819 | 13.452 | 13.512 | 12.09 | 12.057 | 12.291 | 14.211 | 12.018
Ia ВЛ 10 кВ №6 Водоканал | 52.492 | 40.452 | 35.772 | 30.172 | 27.304 | 25.66 | 29.46 | 37.2 | 51.092 | 57.352 | 65.608 | 66.48 | 66.848 | 65.444 | 59.164 | 61.032 | 58.5 | 62.136 | 59.116 | 63.704 | 62.472 | 57.316 | 60.868 | 58.42 | 47.244
Ia ВЛ 10 кВ №7 Центр | 56.284 | 43.116 | 36.392 | 32.148 | 28.204 | 28.436 | 33.064 | 42.904 | 59.22 | 72.076 | 79.96 | 79.768 | 72.976 | 73.824 | 67.576 | 63.868 | 61.244 | 61.948 | 55.732 | 57.036 | 51.2 | 54.3 | 55.772 | 54.864 | 50.7
Ia ВЛ 10 кВ №8 Быстрый | 40.728 | 29.744 | 28.224 | 22.508 | 21.8 | 21.688 | 21.88 | 29.792 | 36.352 | 38.496 | 39.836 | 41.852 | 43.72 | 39.932 | 41.024 | 39.26 | 39.008 | 41.828 | 41.424 | 42.412 | 44.724 | 41.34 | 43.896 | 45.008 | 41.248
Ia ВЛ 10 кВ №9 Восточный | 21.936 | 18.123 | 14.538 | 14.427 | 13.182 | 12.69 | 13.701 | 17.406 | 22.53 | 20.196 | 21.912 | 23.589 | 22.278 | 23.118 | 22.095 | 21.297 | 21.522 | 22.77 | 24.09 | 20.703 | 21.123 | 21.219 | 23.949 | 24.027 | 21.495
Ia ВЛ 10 кВ №10 Филичи | 65.948 | 54.964 | 44.88 | 39.236 | 38.308 | 44.028 | 47.22 | 57.52 | 79.136 | 80.568 | 84.652 | 85.528 | 81.74 | 77.692 | 78.492 | 75.476 | 73.716 | 73.284 | 74.772 | 68.768 | 72.236 | 65.552 | 73.484 | 71.036 | 63.564
Ia ВЛ 10 кВ №11 Молкомбинат | 32.856 | 27.492 | 28.436 | 26.248 | 27.492 | 24.448 | 23.604 | 28.004 | 39.14 | 53.296 | 61.348 | 56.044 | 62.58 | 54.96 | 45.876 | 61.236 | 56.716 | 40.604 | 43.372 | 34.068 | 33.616 | 36.96 | 37.248 | 31.072 | 29.3
Ia ВЛ 10 кВ №12 Мирный | 66.972 | 49.548 | 53.01 | 51.852 | 45.366 | 51.036 | 50.346 | 48.78 | 53.946 | 74.448 | 71.844 | 111.756 | 82.272 | 85.668 | 83.826 | 89.676 | 87.168 | 79.542 | 84.486 | 71.346 | 82.926 | 76.164 | 65.97 | 69.87 | 58.302
Ia ВЛ 10 кВ №13 Химчистка | 41.004 | 32.784 | 28.936 | 23.404 | 22.224 | 23.868 | 25.3 | 40.8 | 45.356 | 48.48 | 47.732 | 51.444 | 48.128 | 52.144 | 51.368 | 45.028 | 45.056 | 46.352 | 43.536 | 44.264 | 45 | 46.868 | 48.22 | 48.072 | 38.404
Ia ВЛ 10 кВ №16 Очистные | 5.352 | 5.32 | 5.352 | 8.338 | 5.312 | 5.308 | 5.366 | 5.172 | 8.744 | 5.794 | 6.238 | 8.05 | 5.934 | 5.884 | 9.304 | 6.272 | 5.992 | 9.118 | 8.82 | 5.238 | 4.836 | 7.816 | 7.816 | 5.09 | 5.088
Ia ВЛ 10 кВ №17 Кирзавод | 6.324 | 5.784 | 6.012 | 5.673 | 6.096 | 4.941 | 5.172 | 5.793 | 5.658 | 8.931 | 9.924 | 7.593 | 11.493 | 9.252 | 11.79 | 16.044 | 16.179 | 9.849 | 7.59 | 8.748 | 8.457 | 7.533 | 6.69 | 7.227 | 5.907
Мощность акт. суммарная, МВт
Дата/Время | 42851 | 42851.0417 | 42851.0833 | 42851.125 | 42851.1667 | 42851.2083 | 42851.25 | 42851.2917 | 42851.3333 | 42851.375 | 42851.4167 | 42851.4583 | 42851.5 | 42851.5417 | 42851.5833 | 42851.625 | 42851.6667 | 42851.7083 | 42851.75 | 42851.7917 | 42851.8333 | 42851.875 | 42851.9167 | 42851.9583 | 42852
Р сумм ВЛ 10 кВ №4 РМЗ | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.21
Р сумм ВЛ 10 кВ №6 Водоканал | 0.88 | 0.68 | 0.58 | 0.49 | 0.43 | 0.42 | 0.49 | 0.64 | 0.87 | 0.99 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.09 | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1.05 | 1.02 | 1.08 | 1.03 | 0.96 | 1.01 | 1.01 | 0.76
Р сумм ВЛ 10 кВ №7 Центр | 0.98 | 0.74 | 0.64 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.58 | 0.76 | 1.05 | 1.27 | 1.42 | 1.39 | 1.25 | 1.31 | 1.17 | 1.1 | 1.06 | 1.08 | 0.99 | 1 | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.86
Р сумм ВЛ 10 кВ №8 Быстрый | 0.68 | 0.49 | 0.44 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.49 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.7 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.65
Р сумм ВЛ 10 кВ №9 Восточный | 0.37 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.4 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.35
Р сумм ВЛ 10 кВ №10 Филичи | 1.16 | 0.94 | 0.74 | 0.67 | 0.63 | 0.74 | 0.79 | 0.98 | 1.32 | 1.39 | 1.49 | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.33 | 1.28 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.21 | 1.23 | 1.17 | 1.28 | 1.26 | 1.08
Р сумм ВЛ 10 кВ №11 Молкомбинат | 0.44 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.3 | 0.38 | 0.55 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 0.91 | 0.78 | 0.67 | 0.89 | 0.8 | 0.57 | 0.58 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.51 | 0.45 | 0.4
Р сумм ВЛ 10 кВ №12 Мирный | 0.85 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.51 | 0.6 | 0.61 | 0.57 | 0.68 | 0.96 | 0.92 | 1.47 | 1.09 | 1.1 | 1.11 | 1.18 | 1.11 | 1.01 | 1.13 | 0.89 | 1.07 | 1 | 0.81 | 0.88 | 0.76
Р сумм ВЛ 10 кВ №13 Химчистка | 0.74 | 0.57 | 0.49 | 0.4 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.71 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.91 | 0.84 | 0.91 | 0.88 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.67
Р сумм ВЛ 10 кВ №16 Очистные | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08
Р сумм ВЛ 10 кВ №17 Кирзавод | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.08