## 16_06_2021
2021-06-16
Нагрузка, А
Дата/Время | 42851 | 42851.0417 | 42851.0833 | 42851.125 | 42851.1667 | 42851.2083 | 42851.25 | 42851.2917 | 42851.3333 | 42851.375 | 42851.4167 | 42851.4583 | 42851.5 | 42851.5417 | 42851.5833 | 42851.625 | 42851.6667 | 42851.7083 | 42851.75 | 42851.7917 | 42851.8333 | 42851.875 | 42851.9167 | 42851.9583 | 42852
Ia ВЛ 10 кВ №4 РМЗ | 11.964 | 10.08 | 8.262 | 7.86 | 7.98 | 7.464 | 8.316 | 10.947 | 14.754 | 19.95 | 21.465 | 17.733 | 17.904 | 17.322 | 17.256 | 16.773 | 17.082 | 18.354 | 17.241 | 15.987 | 14.148 | 12.996 | 0 | 2.964 | 1.785
Ia ВЛ 10 кВ №6 Водоканал | 54.988 | 42.048 | 38.028 | 30.056 | 29.988 | 28.028 | 33.124 | 37.76 | 49.392 | 58.088 | 61.812 | 62.236 | 63.184 | 66.992 | 65.564 | 69.164 | 66.932 | 67.86 | 66.04 | 68.384 | 64.636 | 60.548 | 50.74 | 63.316 | 67.468
Ia ВЛ 10 кВ №7 Центр | 88.232 | 70.544 | 56.032 | 51.632 | 48.196 | 51.172 | 51.852 | 71.168 | 94.976 | 114.716 | 116.504 | 122.416 | 115.36 | 117.82 | 111.356 | 103.056 | 104.768 | 103.568 | 100.972 | 95.8 | 89.276 | 88.308 | 79.968 | 89.588 | 84.684
Ia ВЛ 10 кВ №8 Быстрый | 40.696 | 32.068 | 29.46 | 21.04 | 21.136 | 21.188 | 23.596 | 28.896 | 36.768 | 41.036 | 40.656 | 39.416 | 41.328 | 43.744 | 44.428 | 41.44 | 40.868 | 43.996 | 44.744 | 0 | 0 | 36.544 | 26.444 | 38.264 | 35.052
Ia ВЛ 10 кВ №9 Восточный | 21.777 | 18.408 | 16.545 | 15.738 | 14.778 | 14.715 | 14.568 | 17.472 | 20.229 | 21.765 | 23.793 | 23.58 | 25.08 | 23.799 | 25.602 | 24.552 | 23.133 | 22.821 | 25.074 | 26.448 | 26.997 | 29.052 | 21.774 | 25.044 | 23.316
Ia ВЛ 10 кВ №10 Филичи | 39.108 | 33.256 | 28.34 | 24.936 | 23.632 | 26.508 | 28.96 | 33.124 | 44.22 | 46.132 | 45.496 | 53 | 46.976 | 47.54 | 44.384 | 41.312 | 40.924 | 41.776 | 40.292 | 44.86 | 88.652 | 57.04 | 46.86 | 54.408 | 49.592
Ia ВЛ 10 кВ №11 Молкомбинат | 28.912 | 26.812 | 22.936 | 23.016 | 20.54 | 23.168 | 21.884 | 24.792 | 29.028 | 49.1 | 57.824 | 55.084 | 54.524 | 52.628 | 52.008 | 59.1 | 57.32 | 47.276 | 50.32 | 35.224 | 32.6 | 30.424 | 27.1 | 28.344 | 26.196
Ia ВЛ 10 кВ №12 Мирный | 61.59 | 63.456 | 60.828 | 55.542 | 59.232 | 59.25 | 60.486 | 55.26 | 61.596 | 82.116 | 88.632 | 76.452 | 58.896 | 87 | 96.63 | 91.236 | 93.228 | 81.72 | 74.574 | 58.578 | 55.02 | 54.936 | 51.636 | 63.264 | 59.256
Ia ВЛ 10 кВ №13 Химчистка | 39.024 | 31.756 | 27.332 | 22.928 | 24.192 | 26.26 | 25.48 | 38.924 | 44.984 | 44.56 | 53.564 | 48.188 | 44.164 | 43.424 | 37.328 | 44.772 | 47.124 | 46.16 | 46.14 | 47.344 | 45.752 | 50.228 | 41.368 | 48.744 | 41.18
Ia ВЛ 10 кВ №16 Очистные | 8.512 | 8.406 | 5.002 | 5.092 | 5.18 | 4.852 | 4.89 | 4.924 | 5.52 | 6.336 | 6.876 | 9.87 | 10.016 | 5.57 | 5.392 | 5.558 | 7.168 | 6.748 | 5.98 | 8.46 | 4.928 | 4.828 | 4.306 | 8.176 | 8.118
Ia ВЛ 10 кВ №17 Кирзавод | 9.756 | 8.427 | 8.652 | 8.775 | 7.245 | 6.669 | 6.96 | 6.366 | 6.93 | 7.896 | 12.963 | 11.565 | 10.491 | 17.067 | 17.271 | 20.229 | 10.863 | 10.5 | 7.647 | 7.845 | 7.749 | 8.355 | 5.628 | 7.995 | 6.468
Мощность акт. суммарная, МВт
Дата/Время | 42851 | 42851.0417 | 42851.0833 | 42851.125 | 42851.1667 | 42851.2083 | 42851.25 | 42851.2917 | 42851.3333 | 42851.375 | 42851.4167 | 42851.4583 | 42851.5 | 42851.5417 | 42851.5833 | 42851.625 | 42851.6667 | 42851.7083 | 42851.75 | 42851.7917 | 42851.8333 | 42851.875 | 42851.9167 | 42851.9583 | 42852
Р сумм ВЛ 10 кВ №4 РМЗ | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0 | 0.06 | 0.03
Р сумм ВЛ 10 кВ №6 Водоканал | 0.9 | 0.67 | 0.6 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.52 | 0.62 | 0.85 | 1 | 1.04 | 1.03 | 1.09 | 1.13 | 1.12 | 1.16 | 1.11 | 1.14 | 1.13 | 1.18 | 1.1 | 1.04 | 0.85 | 1.06 | 1.13
Р сумм ВЛ 10 кВ №7 Центр | 1.53 | 1.24 | 0.96 | 0.88 | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 1.21 | 1.63 | 1.97 | 2.04 | 2.12 | 2.03 | 2.05 | 1.95 | 1.77 | 1.82 | 1.86 | 1.76 | 1.71 | 1.57 | 1.59 | 1.42 | 1.6 | 1.47
Р сумм ВЛ 10 кВ №8 Быстрый | 0.68 | 0.49 | 0.44 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 0.63 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0 | 0 | 0.58 | 0.45 | 0.64 | 0.56
Р сумм ВЛ 10 кВ №9 Восточный | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.38 | 0.44 | 0.39
Р сумм ВЛ 10 кВ №10 Филичи | 0.66 | 0.53 | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.9 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.67 | 0.76 | 1.45 | 0.99 | 0.76 | 0.91 | 0.81
Р сумм ВЛ 10 кВ №11 Молкомбинат | 0.38 | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.42 | 0.73 | 0.84 | 0.84 | 0.8 | 0.82 | 0.81 | 0.9 | 0.81 | 0.67 | 0.7 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.37 | 0.4 | 0.35
Р сумм ВЛ 10 кВ №12 Мирный | 0.87 | 0.84 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.81 | 0.83 | 0.77 | 0.88 | 1.07 | 1.08 | 0.91 | 0.73 | 1.2 | 1.24 | 1.14 | 1.19 | 1.04 | 0.94 | 0.77 | 0.71 | 0.76 | 0.7 | 0.86 | 0.83
Р сумм ВЛ 10 кВ №13 Химчистка | 0.69 | 0.53 | 0.45 | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.66 | 0.76 | 0.77 | 0.91 | 0.85 | 0.76 | 0.77 | 0.64 | 0.76 | 0.78 | 0.8 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.7 | 0.85 | 0.73
Р сумм ВЛ 10 кВ №16 Очистные | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.12
Р сумм ВЛ 10 кВ №17 Кирзавод | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.1 | 0.08