## 16_12_2020
2020-12-16
Нагрузка, А
Дата/Время | 42851 | 42851.0417 | 42851.0833 | 42851.125 | 42851.1667 | 42851.2083 | 42851.25 | 42851.2917 | 42851.3333 | 42851.375 | 42851.4167 | 42851.4583 | 42851.5 | 42851.5417 | 42851.5833 | 42851.625 | 42851.6667 | 42851.7083 | 42851.75 | 42851.7917 | 42851.8333 | 42851.875 | 42851.9167 | 42851.9583 | 42852
Ia ВЛ 10 кВ №4 РМЗ | 20.577 | 18.054 | 17.328 | 16.89 | 16.512 | 16.563 | 17.904 | 20.169 | 26.964 | 31.272 | 31.896 | 31.284 | 30.492 | 31.326 | 28.101 | 27.828 | 27.948 | 27.774 | 26.583 | 24.852 | 24.186 | 23.088 | 22.731 | 22.158 | 19.551
Ia ВЛ 10 кВ №6 Водоканал | 81.64 | 72.188 | 71.224 | 66.116 | 61.592 | 63.088 | 63.992 | 77.4 | 92.632 | 100.82 | 106.496 | 103.528 | 109.308 | 99.464 | 99.62 | 98.768 | 99.112 | 104.688 | 105.676 | 108.736 | 110.76 | 105.732 | 100.124 | 93.348 | 82.476
Ia ВЛ 10 кВ №7 Центр | 92.556 | 78.78 | 70.172 | 66.396 | 64.344 | 68.796 | 81.736 | 94.036 | 133.296 | 133.532 | 150.66 | 150.052 | 148.036 | 140.768 | 128.096 | 124.156 | 124.468 | 131.188 | 134.744 | 131.256 | 126.044 | 121.384 | 120.148 | 106.188 | 93.676
Ia ВЛ 10 кВ №8 Быстрый | 58.48 | 51.232 | 46.18 | 45.836 | 45.58 | 45.748 | 52.536 | 64.012 | 71.124 | 68.272 | 63.428 | 63.152 | 59.676 | 54.792 | 61.12 | 59.072 | 55.664 | 69.488 | 70.272 | 75.32 | 74.416 | 73.592 | 69.836 | 68.704 | 55.452
Ia ВЛ 10 кВ №9 Восточный | 33.111 | 30.876 | 28.941 | 27.807 | 28.335 | 29.049 | 28.149 | 33.318 | 37.113 | 33.996 | 34.911 | 32.691 | 33.573 | 31.995 | 31.878 | 31.635 | 31.377 | 32.01 | 34.521 | 37.71 | 37.08 | 35.07 | 35.598 | 33.291 | 29.313
Ia ВЛ 10 кВ №10 Филичи | 71.968 | 58.38 | 58.172 | 55.792 | 57.572 | 56.772 | 65.408 | 76.772 | 93.2 | 94.74 | 88.056 | 82.78 | 78.9 | 74.34 | 74 | 72.836 | 72.444 | 87.74 | 88.544 | 90.352 | 87.524 | 84.34 | 83.492 | 78.812 | 69.8
Ia ВЛ 10 кВ №11 Молкомбинат | 39.964 | 37.956 | 37.928 | 34.468 | 34.208 | 33.66 | 40.04 | 43.304 | 49.244 | 58.584 | 63.14 | 69.644 | 66.936 | 56.224 | 61.664 | 65.092 | 56.256 | 58.5 | 51.52 | 51.728 | 45.696 | 44.272 | 42.44 | 44.7 | 40.08
Ia ВЛ 10 кВ №12 Мирный | 76.992 | 80.796 | 78.222 | 73.38 | 78.318 | 77.52 | 67.824 | 64.038 | 76.2 | 88.68 | 76.86 | 86.688 | 96.912 | 88.272 | 103.89 | 109.536 | 103.248 | 97.788 | 95.976 | 81.228 | 78.942 | 90.132 | 79.836 | 78.594 | 81.432
Ia ВЛ 10 кВ №13 Химчистка | 48.708 | 42 | 40.384 | 37.484 | 37.652 | 39.36 | 47.968 | 58.736 | 72.056 | 66.956 | 64.068 | 63.508 | 63.888 | 64.236 | 59.52 | 57.348 | 59.712 | 65.692 | 66.592 | 67.94 | 68.868 | 67.108 | 67.492 | 59.28 | 48.66
Ia ВЛ 10 кВ №16 Очистные | 9.448 | 6.248 | 6.056 | 6.444 | 6.492 | 6.128 | 6.048 | 6.876 | 7.276 | 7.95 | 8.526 | 8.314 | 11.934 | 8.706 | 10.098 | 7.882 | 10.446 | 10.372 | 6.74 | 9.256 | 9.194 | 6.398 | 10.018 | 6.264 | 5.986
Ia ВЛ 10 кВ №17 Кирзавод | 10.8 | 9.54 | 9 | 9.636 | 12.042 | 12.657 | 8.82 | 8.172 | 9.198 | 9.45 | 15.972 | 14.808 | 17.472 | 14.913 | 12.093 | 13.275 | 14.868 | 13.665 | 11.922 | 11.163 | 10.896 | 11.823 | 11.496 | 12.33 | 12.45
Мощность акт. суммарная, МВт
Дата/Время | 42851 | 42851.0417 | 42851.0833 | 42851.125 | 42851.1667 | 42851.2083 | 42851.25 | 42851.2917 | 42851.3333 | 42851.375 | 42851.4167 | 42851.4583 | 42851.5 | 42851.5417 | 42851.5833 | 42851.625 | 42851.6667 | 42851.7083 | 42851.75 | 42851.7917 | 42851.8333 | 42851.875 | 42851.9167 | 42851.9583 | 42852
Р сумм ВЛ 10 кВ №4 РМЗ | 0.34 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.46 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.33
Р сумм ВЛ 10 кВ №6 Водоканал | 1.45 | 1.28 | 1.25 | 1.16 | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.32 | 1.61 | 1.73 | 1.85 | 1.79 | 1.88 | 1.72 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.82 | 1.87 | 1.96 | 1.92 | 1.89 | 1.76 | 1.65 | 1.46
Р сумм ВЛ 10 кВ №7 Центр | 1.6 | 1.34 | 1.18 | 1.08 | 1.05 | 1.11 | 1.33 | 1.55 | 2.29 | 2.3 | 2.59 | 2.56 | 2.54 | 2.52 | 2.23 | 2.15 | 2.19 | 2.3 | 2.35 | 2.29 | 2.19 | 2.15 | 2.07 | 1.82 | 1.61
Р сумм ВЛ 10 кВ №8 Быстрый | 1.03 | 0.9 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 1.11 | 1.2 | 1.18 | 1.08 | 1.06 | 0.99 | 0.95 | 1.05 | 1.01 | 1 | 1.15 | 1.21 | 1.3 | 1.32 | 1.29 | 1.21 | 1.19 | 0.96
Р сумм ВЛ 10 кВ №9 Восточный | 0.59 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.58 | 0.67 | 0.6 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.6 | 0.53
Р сумм ВЛ 10 кВ №10 Филичи | 1.23 | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 1.07 | 1.28 | 1.57 | 1.58 | 1.52 | 1.46 | 1.37 | 1.32 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.39 | 1.47 | 1.53 | 1.48 | 1.42 | 1.42 | 1.31 | 1.18
Р сумм ВЛ 10 кВ №11 Молкомбинат | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | 0.7 | 0.83 | 0.98 | 1.02 | 1.14 | 1.08 | 0.92 | 1 | 1.08 | 0.93 | 0.9 | 0.82 | 0.79 | 0.7 | 0.71 | 0.67 | 0.7 | 0.65
Р сумм ВЛ 10 кВ №12 Мирный | 1 | 1.08 | 1.02 | 1 | 1.05 | 1.04 | 0.9 | 0.88 | 1.06 | 1.16 | 1.12 | 1.16 | 1.33 | 1.24 | 1.43 | 1.54 | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 1.2 | 1.16 | 1.25 | 1.07 | 1.06 | 1.1
Р сумм ВЛ 10 кВ №13 Химчистка | 0.87 | 0.72 | 0.7 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.81 | 1 | 1.25 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.04 | 1 | 1.04 | 1.15 | 1.19 | 1.24 | 1.26 | 1.21 | 1.22 | 1.06 | 0.87
Р сумм ВЛ 10 кВ №16 Очистные | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.1
Р сумм ВЛ 10 кВ №17 Кирзавод | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19