## 18.12.2024
2024-12-18
Нагрузка, А
Дата/Время | 42851 | 42851.0417 | 42851.0833 | 42851.125 | 42851.1667 | 42851.2083 | 42851.25 | 42851.2917 | 42851.3333 | 42851.375 | 42851.4167 | 42851.4583 | 42851.5 | 42851.5417 | 42851.5833 | 42851.625 | 42851.6667 | 42851.7083 | 42851.75 | 42851.7917 | 42851.8333 | 42851.875 | 42851.9167 | 42851.9583 | 42852
Ia ВЛ 10 кВ №4 РМЗ | 24.225 | 23.688 | 22.098 | 21.825 | 21.873 | 22.077 | 23.235 | 25.125 | 29.607 | 32.199 | 33.297 | 34.044 | 33.399 | 32.463 | 31.386 | 30.219 | 31.203 | 30.867 | 29.313 | 27.75 | 28.863 | 26.736 | 25.779 | 24.378 | 23.124
Ia ВЛ 10 кВ №6 Водоканал | 60.04 | 50.7 | 47.148 | 44.72 | 43.2 | 43.232 | 48.564 | 55.54 | 73.504 | 83.94 | 82.24 | 82.724 | 85.36 | 84.296 | 81.312 | 78.584 | 76.796 | 79.68 | 84.544 | 85.128 | 77.332 | 75.576 | 79.448 | 65.932 | 57.056
Ia ВЛ 10 кВ №7 Центр | 59.776 | 51.388 | 47.508 | 44.464 | 42.844 | 45.996 | 49.316 | 59.296 | 81.928 | 85.188 | 90.432 | 86.012 | 83.8 | 81.208 | 85.732 | 75.772 | 72.38 | 75.968 | 80.396 | 80.164 | 76.472 | 74.232 | 76.288 | 66.468 | 58.432
Ia ВЛ 10 кВ №8 Быстрый | 59.4 | 51.328 | 52.616 | 43.184 | 43.536 | 40.964 | 45.768 | 56.448 | 66.388 | 67.988 | 68.308 | 72.44 | 62.74 | 65.928 | 62.88 | 68.76 | 63.86 | 80.848 | 75.82 | 77.532 | 79.732 | 77.948 | 79.276 | 66.704 | 62.188
Ia ВЛ 10 кВ №9 Восточный | 27.906 | 26.997 | 24.339 | 22.461 | 23.04 | 23.64 | 24.834 | 29.361 | 32.763 | 29.415 | 30.984 | 32.901 | 32.244 | 32.169 | 30.519 | 33.024 | 31.368 | 34.05 | 34.395 | 35.946 | 38.313 | 37.206 | 35.358 | 32.787 | 28.515
Ia ВЛ 10 кВ №10 Филичи | 88.452 | 80.484 | 72.032 | 70.464 | 70.54 | 72.208 | 77.568 | 94.212 | 112.456 | 127.004 | 134.992 | 118.956 | 119.776 | 115.16 | 112.852 | 108.14 | 111.78 | 122.468 | 121.072 | 120.148 | 118.924 | 116.976 | 113.664 | 105.86 | 93.38
Ia ВЛ 10 кВ №11 Молкомбинат | 36.348 | 31.764 | 32.084 | 30.188 | 32.792 | 32.532 | 31.844 | 34.744 | 38.452 | 53.484 | 63.104 | 57.084 | 60.956 | 57.272 | 54.12 | 60.508 | 51.836 | 52.412 | 47.608 | 43.588 | 46.236 | 44.424 | 39.78 | 35.768 | 34.664
Ia ВЛ 10 кВ №12 Мирный | 40.272 | 39.624 | 39.594 | 35.628 | 38.226 | 36.996 | 37.026 | 32.826 | 37.68 | 52.398 | 60.486 | 55.824 | 61.872 | 52.362 | 60.384 | 58.074 | 58.038 | 54.516 | 54.498 | 55.284 | 49.542 | 48.498 | 55.548 | 49.002 | 53.652
Ia ВЛ 10 кВ №13 Химчистка | 54.648 | 47.08 | 42.736 | 41.824 | 43.064 | 43.428 | 46.92 | 57.38 | 72.332 | 76.252 | 77.1 | 74.268 | 73.1 | 64.732 | 66.96 | 66.932 | 64.272 | 71.568 | 74.936 | 75.76 | 70.188 | 70.184 | 65.684 | 62.7 | 53.62
Ia ВЛ 10 кВ №16 Очистные | 6.68 | 6.75 | 6.666 | 6.542 | 6.57 | 6.498 | 6.742 | 6.934 | 10.184 | 10.944 | 8.058 | 11.126 | 8.838 | 11.538 | 8.306 | 8.74 | 11.04 | 8.198 | 10.466 | 10.444 | 7.122 | 6.828 | 7.058 | 6.924 | 6.866
Ia ВЛ 10 кВ №17 Кирзавод | 11.736 | 13.827 | 12.93 | 12.834 | 12.498 | 11.502 | 12.522 | 11.745 | 11.358 | 20.199 | 23.589 | 18.369 | 25.161 | 20.685 | 17.199 | 32.574 | 21.132 | 24.429 | 14.997 | 13.881 | 12.939 | 14.019 | 12.513 | 13.986 | 14.664
Мощность акт. суммарная, МВт
Дата/Время | 42851 | 42851.0417 | 42851.0833 | 42851.125 | 42851.1667 | 42851.2083 | 42851.25 | 42851.2917 | 42851.3333 | 42851.375 | 42851.4167 | 42851.4583 | 42851.5 | 42851.5417 | 42851.5833 | 42851.625 | 42851.6667 | 42851.7083 | 42851.75 | 42851.7917 | 42851.8333 | 42851.875 | 42851.9167 | 42851.9583 | 42852
Р сумм ВЛ 10 кВ №4 РМЗ | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.38
Р сумм ВЛ 10 кВ №6 Водоканал | 1.03 | 0.87 | 0.78 | 0.75 | 0.7 | 0.73 | 0.82 | 0.96 | 1.26 | 1.41 | 1.42 | 1.4 | 1.46 | 1.43 | 1.41 | 1.37 | 1.35 | 1.4 | 1.47 | 1.51 | 1.37 | 1.31 | 1.34 | 1.16 | 1.01
Р сумм ВЛ 10 кВ №7 Центр | 1.03 | 0.87 | 0.79 | 0.72 | 0.68 | 0.75 | 0.83 | 1.02 | 1.37 | 1.44 | 1.53 | 1.44 | 1.42 | 1.4 | 1.49 | 1.3 | 1.25 | 1.33 | 1.38 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.29 | 1.16 | 1.02
Р сумм ВЛ 10 кВ №8 Быстрый | 0.99 | 0.88 | 0.86 | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.8 | 0.99 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.17 | 1.07 | 1.12 | 1.1 | 1.15 | 1.06 | 1.34 | 1.28 | 1.32 | 1.35 | 1.29 | 1.33 | 1.1 | 1.03
Р сумм ВЛ 10 кВ №9 Восточный | 0.51 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.6 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.53
Р сумм ВЛ 10 кВ №10 Филичи | 1.57 | 1.37 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.34 | 1.61 | 1.92 | 2.17 | 2.33 | 2.02 | 2.06 | 1.97 | 1.95 | 1.88 | 1.93 | 2.12 | 2.06 | 2.02 | 2.02 | 1.96 | 1.92 | 1.79 | 1.61
Р сумм ВЛ 10 кВ №11 Молкомбинат | 0.61 | 0.54 | 0.54 | 0.5 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.6 | 0.69 | 0.91 | 1.04 | 0.95 | 0.99 | 0.94 | 0.89 | 0.95 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.6 | 0.57
Р сумм ВЛ 10 кВ №12 Мирный | 0.56 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.53 | 0.76 | 0.86 | 0.78 | 0.94 | 0.72 | 0.88 | 0.8 | 0.84 | 0.75 | 0.83 | 0.85 | 0.73 | 0.74 | 0.81 | 0.69 | 0.76
Р сумм ВЛ 10 кВ №13 Химчистка | 0.94 | 0.82 | 0.74 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 1 | 1.27 | 1.3 | 1.35 | 1.24 | 1.25 | 1.1 | 1.16 | 1.13 | 1.09 | 1.24 | 1.28 | 1.27 | 1.21 | 1.2 | 1.16 | 1.09 | 0.92
Р сумм ВЛ 10 кВ №16 Очистные | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11
Р сумм ВЛ 10 кВ №17 Кирзавод | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | 0.3 | 0.39 | 0.32 | 0.26 | 0.47 | 0.34 | 0.37 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.23 | 0.22