## 21_06_2023
2023-06-21
Нагрузка, А
Дата/Время | 42851 | 42851.0417 | 42851.0833 | 42851.125 | 42851.1667 | 42851.2083 | 42851.25 | 42851.2917 | 42851.3333 | 42851.375 | 42851.4167 | 42851.4583 | 42851.5 | 42851.5417 | 42851.5833 | 42851.625 | 42851.6667 | 42851.7083 | 42851.75 | 42851.7917 | 42851.8333 | 42851.875 | 42851.9167 | 42851.9583 | 42852
Ia ВЛ 10 кВ №4 РМЗ | 12.162 | 10.086 | 8.772 | 8.301 | 8.082 | 8.283 | 8.274 | 9.786 | 16.008 | 19.665 | 19.572 | 17.49 | 16.95 | 16.731 | 19.134 | 17.589 | 14.472 | 15.189 | 13.866 | 14.22 | 13.56 | 12.645 | 14.286 | 12.9 | 12.975
Ia ВЛ 10 кВ №6 Водоканал | 49.76 | 41.152 | 36.544 | 34.6 | 33.828 | 31.724 | 35.028 | 39.452 | 59.984 | 67.308 | 75.216 | 72.404 | 71.2 | 67.536 | 67.964 | 65.196 | 62.58 | 61.444 | 63.028 | 62.176 | 59.964 | 61.78 | 62.292 | 61.724 | 53.872
Ia ВЛ 10 кВ №7 Центр | 51.868 | 39.552 | 36.028 | 30.092 | 29 | 27.984 | 34.1 | 42.884 | 60.448 | 73.932 | 64.392 | 74.656 | 73.188 | 71.86 | 64.868 | 62.824 | 60.588 | 59.028 | 58.7 | 53.552 | 50.052 | 53.488 | 55.424 | 54.852 | 48.848
Ia ВЛ 10 кВ №8 Быстрый | 45.868 | 36.8 | 32.36 | 27.748 | 28.532 | 25.104 | 25.572 | 33.956 | 40.176 | 42.776 | 44.116 | 56.504 | 48.984 | 45.544 | 43.784 | 52.416 | 43.388 | 51.208 | 46.676 | 49.536 | 43.904 | 48.592 | 55.316 | 52.712 | 44.116
Ia ВЛ 10 кВ №9 Восточный | 41.664 | 31.743 | 27.336 | 25.884 | 28.482 | 25.785 | 29.481 | 39.798 | 50.049 | 52.593 | 53.364 | 53.115 | 55.227 | 49.29 | 48.999 | 51.555 | 48.942 | 43.566 | 45.444 | 47.691 | 49.062 | 49.836 | 51.468 | 50.079 | 44.253
Ia ВЛ 10 кВ №10 Филичи | 80.512 | 69.272 | 61.308 | 58.328 | 58.352 | 59.972 | 63.764 | 74.96 | 104.244 | 106.76 | 120.312 | 112.588 | 105.068 | 108.02 | 102.304 | 99.72 | 93.292 | 93.2 | 92.568 | 91.78 | 95.016 | 98.248 | 93.748 | 95.644 | 80.548
Ia ВЛ 10 кВ №11 Молкомбинат | 29.168 | 26.98 | 26.86 | 25.932 | 25.936 | 25.184 | 25.48 | 26.112 | 35.588 | 45.188 | 59.82 | 49.604 | 53.86 | 51.8 | 53.088 | 60.74 | 45.22 | 41.836 | 41.932 | 36.932 | 40.672 | 34.084 | 34.876 | 35 | 30.344
Ia ВЛ 10 кВ №12 Мирный | 56.634 | 48.912 | 51.258 | 49.962 | 48.222 | 49.908 | 49.56 | 44.19 | 49.872 | 79.848 | 89.346 | 84.462 | 81.36 | 60.312 | 91.974 | 76.254 | 85.29 | 63.03 | 73.314 | 60.966 | 63.66 | 64.446 | 59.958 | 55.158 | 53.352
Ia ВЛ 10 кВ №13 Химчистка | 7.612 | 6.452 | 4.336 | 4.28 | 4.412 | 4.236 | 3.652 | 5.088 | 7.644 | 7.084 | 6.332 | 7.716 | 6.088 | 5.94 | 7.156 | 6.308 | 5.5 | 6.128 | 5.56 | 7.072 | 6.332 | 7.084 | 7.664 | 6.928 | 6.108
Ia ВЛ 10 кВ №16 Очистные | 9.274 | 5.986 | 9.236 | 5.998 | 6.018 | 5.834 | 5.908 | 6.41 | 5.876 | 10.394 | 11.224 | 10.346 | 7.71 | 7.244 | 10.318 | 10.24 | 6.782 | 11.054 | 6.43 | 6.082 | 6.176 | 9.512 | 6.166 | 6.164 | 9.258
Ia ВЛ 10 кВ №17 Кирзавод | 7.974 | 7.536 | 6.96 | 8.148 | 6.744 | 9.516 | 6.987 | 6.69 | 6.612 | 11.427 | 22.395 | 13.056 | 14.616 | 13.722 | 10.185 | 13.263 | 14.61 | 14.121 | 10.278 | 8.256 | 9.033 | 11.796 | 9.501 | 8.574 | 8.418
Мощность акт. суммарная, МВт
Дата/Время | 42851 | 42851.0417 | 42851.0833 | 42851.125 | 42851.1667 | 42851.2083 | 42851.25 | 42851.2917 | 42851.3333 | 42851.375 | 42851.4167 | 42851.4583 | 42851.5 | 42851.5417 | 42851.5833 | 42851.625 | 42851.6667 | 42851.7083 | 42851.75 | 42851.7917 | 42851.8333 | 42851.875 | 42851.9167 | 42851.9583 | 42852
Р сумм ВЛ 10 кВ №4 РМЗ | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.27 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.23
Р сумм ВЛ 10 кВ №6 Водоканал | 0.88 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.58 | 0.69 | 1.02 | 1.13 | 1.3 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.19 | 1.13 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.09 | 1.1 | 1.08 | 0.91
Р сумм ВЛ 10 кВ №7 Центр | 0.89 | 0.7 | 0.62 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.57 | 0.74 | 1.07 | 1.25 | 1.17 | 1.32 | 1.3 | 1.3 | 1.16 | 1.1 | 1.1 | 1.04 | 1.03 | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1 | 0.9
Р сумм ВЛ 10 кВ №8 Быстрый | 0.74 | 0.6 | 0.51 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 0.56 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.91 | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.82 | 0.69 | 0.83 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.83 | 0.94 | 0.89 | 0.75
Р сумм ВЛ 10 кВ №9 Восточный | 0.75 | 0.58 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.46 | 0.5 | 0.7 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.87 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75
Р сумм ВЛ 10 кВ №10 Филичи | 1.4 | 1.18 | 1.06 | 0.98 | 1 | 1.05 | 1.09 | 1.28 | 1.75 | 1.83 | 2.01 | 1.89 | 1.81 | 1.84 | 1.75 | 1.66 | 1.58 | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.63 | 1.64 | 1.59 | 1.62 | 1.39
Р сумм ВЛ 10 кВ №11 Молкомбинат | 0.42 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.56 | 0.68 | 0.92 | 0.78 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.89 | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.43
Р сумм ВЛ 10 кВ №12 Мирный | 0.69 | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 0.57 | 0.65 | 0.96 | 1.05 | 1.03 | 1.11 | 0.79 | 1.2 | 0.99 | 1.01 | 0.83 | 0.96 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.79 | 0.71 | 0.75
Р сумм ВЛ 10 кВ №13 Химчистка | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1
Р сумм ВЛ 10 кВ №16 Очистные | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.14
Р сумм ВЛ 10 кВ №17 Кирзавод | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.28 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11