## 21_12_2022
2022-12-21
Нагрузка, А
Дата/Время | 42851 | 42851.0417 | 42851.0833 | 42851.125 | 42851.1667 | 42851.2083 | 42851.25 | 42851.2917 | 42851.3333 | 42851.375 | 42851.4167 | 42851.4583 | 42851.5 | 42851.5417 | 42851.5833 | 42851.625 | 42851.6667 | 42851.7083 | 42851.75 | 42851.7917 | 42851.8333 | 42851.875 | 42851.9167 | 42851.9583 | 42852
Ia ВЛ 10 кВ №4 РМЗ | 24.183 | 22.101 | 22.077 | 21.303 | 21.204 | 22.077 | 23.403 | 26.652 | 31.437 | 34.638 | 35.706 | 35.835 | 34.536 | 33.15 | 33.75 | 32.937 | 32.856 | 31.545 | 31.809 | 30.417 | 30.339 | 27.906 | 27.282 | 25.734 | 24.834
Ia ВЛ 10 кВ №6 Водоканал | 64.108 | 54.664 | 52.996 | 50.372 | 49.884 | 46.06 | 50.184 | 57.744 | 78.616 | 83.888 | 95.228 | 90.888 | 97.136 | 88.652 | 92.936 | 83.112 | 87.508 | 93.808 | 89.848 | 96.652 | 93.788 | 87.968 | 84.488 | 79.504 | 64.876
Ia ВЛ 10 кВ №7 Центр | 58.296 | 50.056 | 43.132 | 42.976 | 40.796 | 44.692 | 49.724 | 54.66 | 78.284 | 93.544 | 95.46 | 87.848 | 86.624 | 84.568 | 80.368 | 78.776 | 75.016 | 79.24 | 82.28 | 81.204 | 80.856 | 81.472 | 75.332 | 69.06 | 60.56
Ia ВЛ 10 кВ №8 Быстрый | 52.124 | 48.152 | 46.98 | 44.128 | 40.968 | 43.656 | 44.88 | 55.092 | 65.164 | 66.148 | 68.008 | 70.66 | 64.656 | 61.068 | 64.084 | 66.34 | 62.948 | 76.924 | 78.368 | 72.78 | 73.876 | 70.02 | 70.048 | 63.772 | 53.048
Ia ВЛ 10 кВ №9 Восточный | 30.399 | 27.921 | 26.031 | 25.359 | 25.482 | 24.969 | 25.053 | 29.043 | 37.479 | 33.261 | 33.045 | 31.746 | 31.74 | 31.503 | 32.172 | 34.341 | 30.171 | 33.39 | 33.963 | 38.058 | 35.31 | 37.11 | 34.2 | 32.688 | 29.151
Ia ВЛ 10 кВ №10 Филичи | 90.984 | 81.392 | 76.12 | 74.324 | 71.692 | 76.436 | 76.908 | 95.228 | 118.316 | 128.504 | 136.02 | 128.14 | 124.472 | 123.376 | 118.804 | 114.736 | 113 | 119.04 | 121.36 | 120.924 | 121.204 | 114.244 | 106.392 | 98.692 | 90.468
Ia ВЛ 10 кВ №11 Молкомбинат | 59.672 | 59.148 | 55.78 | 50.688 | 45.404 | 47.616 | 47.712 | 50.768 | 56.952 | 64.348 | 87.82 | 87.736 | 81.732 | 72.172 | 76.372 | 82.28 | 84.5 | 74.864 | 69.48 | 69.888 | 61.568 | 59.128 | 57.036 | 61.26 | 51.756
Ia ВЛ 10 кВ №12 Мирный | 16.896 | 16.644 | 16.446 | 16.02 | 17.562 | 15.738 | 15.372 | 14.4 | 15.372 | 29.262 | 21.462 | 42.48 | 43.866 | 36.078 | 34.626 | 36.306 | 44.802 | 37.116 | 30.93 | 35.994 | 26.124 | 17.124 | 17.154 | 17.064 | 16.728
Ia ВЛ 10 кВ №13 Химчистка | 53.368 | 45.632 | 44.232 | 43.688 | 41.744 | 43.524 | 45.556 | 58.7 | 69.744 | 67.276 | 72.912 | 72.576 | 66.196 | 66.224 | 60.548 | 63.872 | 63.844 | 71.96 | 70.4 | 72.144 | 71.452 | 69.236 | 65.144 | 64.872 | 54.932
Ia ВЛ 10 кВ №16 Очистные | 6.608 | 9.624 | 6.854 | 9.844 | 9.808 | 6.526 | 6.292 | 6.526 | 6.668 | 10.672 | 9.412 | 10.71 | 11.49 | 8.658 | 7.646 | 7.244 | 7.3 | 7.342 | 7.52 | 9.556 | 9.188 | 10.312 | 7.122 | 6.964 | 10.192
Ia ВЛ 10 кВ №17 Кирзавод | 10.365 | 10.206 | 8.961 | 9.75 | 9.909 | 10.044 | 10.719 | 9.15 | 10.002 | 9.903 | 13.188 | 15.231 | 15.228 | 13.581 | 15.144 | 16.128 | 12.666 | 14.373 | 12.633 | 11.49 | 12.435 | 14.676 | 13.677 | 12.204 | 10.299
Мощность акт. суммарная, МВт
Дата/Время | 42851 | 42851.0417 | 42851.0833 | 42851.125 | 42851.1667 | 42851.2083 | 42851.25 | 42851.2917 | 42851.3333 | 42851.375 | 42851.4167 | 42851.4583 | 42851.5 | 42851.5417 | 42851.5833 | 42851.625 | 42851.6667 | 42851.7083 | 42851.75 | 42851.7917 | 42851.8333 | 42851.875 | 42851.9167 | 42851.9583 | 42852
Р сумм ВЛ 10 кВ №4 РМЗ | 0.41 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.52 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.44
Р сумм ВЛ 10 кВ №6 Водоканал | 1.11 | 0.95 | 0.89 | 0.85 | 0.83 | 0.77 | 0.85 | 1.01 | 1.38 | 1.48 | 1.67 | 1.59 | 1.68 | 1.57 | 1.61 | 1.47 | 1.54 | 1.64 | 1.6 | 1.67 | 1.62 | 1.54 | 1.45 | 1.4 | 1.14
Р сумм ВЛ 10 кВ №7 Центр | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.84 | 0.96 | 1.36 | 1.61 | 1.64 | 1.56 | 1.53 | 1.48 | 1.41 | 1.37 | 1.3 | 1.39 | 1.45 | 1.4 | 1.42 | 1.4 | 1.33 | 1.19 | 1.05
Р сумм ВЛ 10 кВ №8 Быстрый | 0.89 | 0.83 | 0.8 | 0.75 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.96 | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.09 | 1.02 | 1.07 | 1.11 | 1.07 | 1.3 | 1.34 | 1.27 | 1.28 | 1.21 | 1.22 | 1.15 | 0.94
Р сумм ВЛ 10 кВ №9 Восточный | 0.55 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.51 | 0.64 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.54
Р сумм ВЛ 10 кВ №10 Филичи | 1.59 | 1.42 | 1.32 | 1.28 | 1.25 | 1.33 | 1.34 | 1.63 | 2.04 | 2.18 | 2.35 | 2.25 | 2.14 | 2.14 | 2.04 | 1.99 | 1.98 | 2.11 | 2.13 | 2.1 | 2.13 | 2 | 1.9 | 1.77 | 1.59
Р сумм ВЛ 10 кВ №11 Молкомбинат | 0.99 | 0.93 | 0.88 | 0.77 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.96 | 1.07 | 1.43 | 1.44 | 1.31 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.36 | 1.23 | 1.14 | 1.17 | 1.04 | 1 | 0.95 | 1.03 | 0.81
Р сумм ВЛ 10 кВ №12 Мирный | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.38 | 0.31 | 0.52 | 0.54 | 0.46 | 0.43 | 0.5 | 0.57 | 0.5 | 0.4 | 0.48 | 0.36 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24
Р сумм ВЛ 10 кВ №13 Химчистка | 0.94 | 0.78 | 0.74 | 0.75 | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.99 | 1.18 | 1.13 | 1.26 | 1.27 | 1.16 | 1.14 | 1.04 | 1.1 | 1.09 | 1.23 | 1.22 | 1.27 | 1.25 | 1.21 | 1.11 | 1.1 | 0.96
Р сумм ВЛ 10 кВ №16 Очистные | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.17
Р сумм ВЛ 10 кВ №17 Кирзавод | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.2 | 0.17 | 0.15