## ОИК
ведомость нагрузок по присоединекниям 10 кВ ООО "КЭС" на ПС 110 кВ Кудымкар
Время | 2С 10 кВ | [8 empty] | 1С 10 кВ
| U, кВ | ВЛ 10 кВ №13 |  | ВЛ 10 кВ №6 |  | ВЛ 10 кВ №7 |  | ВЛ 10 кВ №10 |  | U, кВ | ВЛ 10 кВ №12 |  | ВЛ 10 кВ №9 |  | ВЛ 10 кВ №8 |  | ВЛ 10 кВ №11 |  | ВЛ 10 кВ №4 |  | ВЛ 10 кВ №16 |  | ВЛ 10 кВ №17
|  | кВт | А | кВт | А | кВт | А | кВт | А |  | кВт | А | кВт | А | кВт | А | кВт | А | кВт | А | кВт | А | кВт | А
0:00 | 10.4 | 670 | 38.752 | 810 | 46.14 | 1390 | 78.552 | 690 | 40.712 | 10.6 | 1100 | 81.066 | 410 | 23.598 | 680 | 42.008 | 400 | 30.044 | 190 | 11.043 | 130 | 8.386 | 110 | 7.998
1:00 | 10.4 | 510 | 30.744 | 600 | 35.86 | 1060 | 59.824 | 530 | 32.632 | 10.5 | 960 | 75.27 | 320 | 20.193 | 500 | 31.872 | 380 | 31.228 | 160 | 9.309 | 90 | 5.402 | 70 | 6.213
2:00 | 10.3 | 470 | 28.884 | 510 | 31.152 | 840 | 48.484 | 430 | 27.604 | 10.6 | 820 | 65.784 | 260 | 16.998 | 420 | 28.964 | 350 | 28.956 | 130 | 7.821 | 120 | 7.968 | 80 | 7.728
3:00 | 10.4 | 380 | 24.124 | 420 | 26.724 | 710 | 40.876 | 350 | 22.98 | 10.6 | 890 | 71.268 | 240 | 15.36 | 340 | 22.824 | 320 | 25.58 | 110 | 6.741 | 90 | 5.624 | 70 | 7.413
4:00 | 10.4 | 370 | 23.656 | 410 | 25.024 | 700 | 41.28 | 330 | 21.856 | 10.6 | 900 | 70.302 | 240 | 15.279 | 320 | 21.716 | 280 | 24.136 | 120 | 6.939 | 80 | 5.286 | 90 | 8.382
5:00 | 10.4 | 360 | 22.536 | 380 | 24.348 | 710 | 42.08 | 360 | 22.836 | 10.7 | 920 | 72.654 | 230 | 14.331 | 310 | 21.776 | 290 | 25.48 | 120 | 7.293 | 130 | 8.312 | 90 | 8.823
6:00 | 10.4 | 440 | 26.316 | 390 | 24.12 | 800 | 46.86 | 370 | 24.236 | 10.7 | 880 | 67.35 | 240 | 15.522 | 340 | 23.6 | 340 | 26.836 | 120 | 7.062 | 80 | 5.432 | 80 | 8.262
7:00 | 10.3 | 560 | 32.916 | 520 | 31.916 | 950 | 53.404 | 460 | 27.2 | 10.5 | 940 | 71.19 | 290 | 17.25 | 450 | 27.416 | 350 | 27.248 | 130 | 7.368 | 130 | 8.016 | 70 | 6.252
8:00 | 10.2 | 700 | 41.896 | 670 | 39.3 | 1370 | 77.18 | 640 | 37.624 | 10.4 | 980 | 70.968 | 320 | 19.347 | 560 | 34.132 | 440 | 30.732 | 180 | 10.521 | 80 | 5.256 | 70 | 4.998
9:00 | 10.1 | 770 | 43.648 | 830 | 49.04 | 1530 | 88.088 | 680 | 41.952 | 10.4 | 1060 | 80.172 | 370 | 22.269 | 560 | 34.48 | 790 | 53.556 | 250 | 13.872 | 90 | 5.934 | 80 | 6.948
10:00 | 10.1 | 780 | 47.064 | 1000 | 58.396 | 1680 | 94.48 | 800 | 47.228 | 10.4 | 740 | 57.918 | 380 | 22.161 | 610 | 36.3 | 770 | 51.644 | 240 | 13.857 | 170 | 10.854 | 200 | 17.379
11:00 | 10.2 | 770 | 44.724 | 860 | 50.588 | 1740 | 97.528 | 710 | 43.212 | 10.4 | 940 | 77.568 | 380 | 22.575 | 700 | 45.272 | 780 | 52.46 | 240 | 14.142 | 130 | 8.454 | 160 | 13.407
12:00 | 10.2 | 760 | 44.204 | 890 | 51.448 | 1650 | 93.224 | 710 | 41.948 | 10.4 | 1220 | 95.586 | 380 | 23.433 | 660 | 41.536 | 930 | 60.492 | 230 | 12.993 | 120 | 7.904 | 160 | 13.044
13:00 | 10.3 | 700 | 42.008 | 870 | 50.104 | 1680 | 95.06 | 760 | 45.48 | 10.5 | 1040 | 79.572 | 370 | 23.175 | 690 | 44.196 | 840 | 55.676 | 230 | 13.356 | 110 | 6.908 | 130 | 9.795
14:00 | 10.2 | 650 | 39.856 | 910 | 52.956 | 1670 | 94.348 | 650 | 39.128 | 10.4 | 1160 | 84.564 | 390 | 23.721 | 610 | 36.848 | 790 | 53.616 | 230 | 12.642 | 140 | 9.012 | 110 | 9.594
15:00 | 10.2 | 680 | 40.26 | 880 | 50.512 | 1660 | 92.672 | 640 | 39.264 | 10.4 | 1180 | 89.382 | 370 | 22.452 | 650 | 42.736 | 940 | 63.036 | 210 | 11.61 | 160 | 9.73 | 110 | 10.11
16:00 | 10.3 | 670 | 39.752 | 850 | 48.572 | 1490 | 83.7 | 680 | 41.292 | 10.5 | 1220 | 96.612 | 350 | 20.535 | 600 | 35.62 | 880 | 60.04 | 200 | 11.844 | 150 | 9.344 | 210 | 16.185
17:00 | 10.3 | 770 | 43.572 | 830 | 47.544 | 1490 | 83.956 | 650 | 38.756 | 10.5 | 1180 | 93.354 | 380 | 21.939 | 640 | 38.816 | 670 | 47.404 | 210 | 12.003 | 110 | 7.218 | 120 | 10.581
18:00 | 10.3 | 680 | 40.44 | 800 | 45.644 | 1450 | 81.432 | 640 | 37.9 | 10.5 | 1030 | 81.042 | 380 | 23.058 | 650 | 40.064 | 660 | 49.872 | 190 | 11.385 | 100 | 6.482 | 130 | 9.657
19:00 | 10.3 | 740 | 42.368 | 890 | 52.796 | 1340 | 78.216 | 700 | 39.66 | 10.5 | 890 | 67.416 | 400 | 24.705 | 670 | 40.46 | 490 | 36.164 | 190 | 11.016 | 140 | 8.538 | 100 | 7.449
20:00 | 10.4 | 750 | 44.428 | 830 | 49.084 | 1250 | 71.056 | 690 | 40.972 | 10.6 | 990 | 70.638 | 410 | 24.024 | 710 | 43.108 | 520 | 38.444 | 170 | 9.783 | 90 | 5.572 | 100 | 8.076
21:00 | 10.4 | 690 | 39.02 | 810 | 46.788 | 1280 | 72.992 | 710 | 41.452 | 10.6 | 910 | 70.056 | 390 | 23.127 | 690 | 42.164 | 500 | 37.628 | 180 | 10.218 | 90 | 5.784 | 90 | 7.377
22:00 | 10.3 | 750 | 43.48 | 830 | 48.024 | 1360 | 77.744 | 680 | 38.852 | 10.5 | 860 | 65.52 | 400 | 24.309 | 710 | 44.3 | 410 | 29.744 | 190 | 10.809 | 140 | 8.716 | 170 | 12.084
23:00 | 10.3 | 740 | 42.708 | 850 | 48.936 | 1370 | 76.748 | 690 | 41.044 | 10.5 | 990 | 73.344 | 410 | 24.69 | 740 | 43.944 | 470 | 34.596 | 190 | 10.614 | 90 | 5.702 | 120 | 9.681
24:00 | 10.3 | 680 | 41.664 | 780 | 43.244 | 1260 | 72.132 | 650 | 37.464 | 10.6 | 860 | 66.396 | 370 | 21.885 | 680 | 40.592 | 400 | 32 | 170 | 10.056 | 140 | 8.534 | 130 | 10.008