## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "КЭС"
________________ | [8 empty] | ________________Бычков А.Е.
" _____ " ________________ 201__ г. | [8 empty] | "______ " _______________201__ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | реконструкцию ТП-4 (замена КТП-100 кВА на 2КТП-250 кВА)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________969061,46 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________829209,37 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________112540,72 |  | руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________25870,69 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________59364,75 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________295 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2017 года
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРм08-01-062-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (Демонтаж трансформатора ТМ-400кВа ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 НР (2516,15 руб.): 95% от ФОТ СП (1721,58 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 441.96 | 124.1 | 317.86 | 26.73 | 441.96 | 124.1 | 317.86 | 26.73
2 | ФЕРм08-01-025-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ•А (Демонтаж КТПН ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 НР (3940,12 руб.): 95% от ФОТ СП (2695,87 руб.): 65% от ФОТ | 1 подстанция | 1 | 825.84 | 178.36 | 647.48 | 57.83 | 825.84 | 178.36 | 647.48 | 57.83
Раздел 2. Монтажные работы
6 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 НР (458,76 руб.): 95% от ФОТ СП (241,45 руб.): 50% от ФОТ | 100 м3 уплотненного грунта | 0.2 | 387.18 | 106.88 | 280.3 | 30.58 | 77.44 | 21.38 | 56.06 | 6.12
7 | ФЕР06-01-001-17 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 НР (3655,33 руб.): 105% от ФОТ СП (2262,83 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.07 | 179957.88 | 2415.18 | 3126.11 | 417.03 | 12597.05 | 169.06 | 218.83 | 29.19
8 | ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 НР (1037,32 руб.): 105% от ФОТ СП (642,15 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.025 | 118399.82 | 1882.23 | 2569.28 | 367.87 | 2960 | 47.06 | 64.23 | 9.2
9 | ФЕРм08-01-025-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ•А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 НР (13133,74 руб.): 95% от ФОТ СП (8986,24 руб.): 65% от ФОТ | 1 подстанция | 2 | 1472.18 | 297.26 | 1079.14 | 96.39 | 2944.36 | 594.52 | 2158.28 | 192.78
10 | ФЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 НР (6136,64 руб.): 95% от ФОТ СП (4198,75 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 2099.82 | 289.56 | 1098.27 | 78.3 | 2099.82 | 289.56 | 1098.27 | 78.3
11 | ФЕРм08-01-052-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 НР (457,42 руб.): 95% от ФОТ СП (312,97 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 6 | 7.46 | 4.43 | 2.22 | 0.14 | 44.76 | 26.58 | 13.32 | 0.84
13 | ФЕРм08-01-068-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 НР (2263,08 руб.): 95% от ФОТ СП (1548,42 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.24 | 759.53 | 505.05 | 153.75 | 60.22 | 182.29 | 121.21 | 36.9 | 14.45
46 | ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 НР (3012,4 руб.): 90% от ФОТ СП (2845,04 руб.): 85% от ФОТ | т | 0.498 | 1076.46 | 304.28 | 683.69 | 78.48 | 536.08 | 151.53 | 340.48 | 39.08
47 | ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 НР (3166,02 руб.): 90% от ФОТ СП (2990,13 руб.): 85% от ФОТ | т | 0.471 | 1077.26 | 359.21 | 629.56 | 66.11 | 507.39 | 169.19 | 296.52 | 31.14
Раздел 3. Устройство контура заземления
16 | ФЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 НР (1780,02 руб.): 80% от ФОТ СП (1001,26 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.08 | 1583.82 | 1583.82 |  |  | 126.71 | 126.71
17 | ФЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 НР (819,28 руб.): 80% от ФОТ СП (460,85 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0.08 | 729 | 729 |  |  | 58.32 | 58.32
18 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 НР (798,9 руб.): 95% от ФОТ СП (546,62 руб.): 65% от ФОТ | 10 шт. | 0.6 | 155.02 | 77.93 | 51.63 | 1.89 | 93.01 | 46.76 | 30.98 | 1.13
19 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 272,27 = 271,78 + (3,61 - 3,12) x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 НР (848,78 руб.): 95% от ФОТ СП (580,74 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0.32 | 272.27 | 156.04 | 74.15 | 2.97 | 87.13 | 49.93 | 23.73 | 0.95
Раздел 4. Пусконаладочные работы
20 | ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 ПНР ОЗП=17,56 НР (5721,84 руб.): 65% от ФОТ СП (3521,13 руб.): 40% от ФОТ | 1 испытание | 6 | 83.55 | 83.55 |  |  | 501.3 | 501.3
21 | ФЕРп01-11-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 ПНР ОЗП=17,56 НР (1420,36 руб.): 65% от ФОТ СП (874,07 руб.): 40% от ФОТ | 1 измерение | 6 | 20.74 | 20.74 |  |  | 124.44 | 124.44
22 | ФЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 ПНР ОЗП=17,56 НР (473,45 руб.): 65% от ФОТ СП (291,36 руб.): 40% от ФОТ | 1 фазировка | 2 | 20.74 | 20.74 |  |  | 41.48 | 41.48
23 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 ПНР ОЗП=17,56 НР (113,69 руб.): 65% от ФОТ СП (69,96 руб.): 40% от ФОТ | 100 точек | 0.06 | 165.95 | 165.95 |  |  | 9.96 | 9.96
24 | ФЕРп01-11-010-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 ПНР ОЗП=17,56 НР (473,56 руб.): 65% от ФОТ СП (291,42 руб.): 40% от ФОТ | 1 измерение | 1 | 41.49 | 41.49 |  |  | 41.49 | 41.49
25 | ФССЦпг03-02-03-200 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 200 км III класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевозка грузов ЭМ=7,85 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2.95 | 227.94 |  | 227.94 |  | 672.42 |  | 672.42
Раздел 5. Материалы
26 | Прайс | Подстанция трансформаторная 2КТП ПВ-250/10/0,4 Шлейфовая | шт. | 1 | 464944.07 |  |  |  | 464944.07
44 | Прайс | Силовой трансформатор ТМ-250/10/0,4 | шт. | 1 | 150847.46 |  |  |  | 150847.46
31 | ФССЦ-408-0201 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 | м3 | 6 | 60 |  |  |  | 360
38 | ФССЦ-403-0712 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 | шт. | 4 | 1251.19 |  |  |  | 5004.76
39 | ФССЦ-403-8333 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 | шт. | 6 | 719.59 |  |  |  | 4317.54
41 | ФССЦ-204-0025 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 | т | 0.326 | 7917 |  |  |  | 2580.94
43 | ФССЦ-101-3706 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 70х70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 | т | 0.2 | 6630.54 |  |  |  | 1326.11
49 | ФССЦ-101-3774 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета на 4 квартал 2017 года (ФЕР-2001 СНБ-2017) ОЗП=17,56; ЭМ=6,9; ЗПМ=17,56; МАТ=5,2 | т | 0.471 | 6712.55 |  |  |  | 3161.61
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 879311.07 | 50800.03 | 41868.78 | 8564.72
Накладные расходы | [8 empty] | 52226.86
Сметная прибыль | [8 empty] | 36082.85
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 829209.37
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 112540.72
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 25870.69
Итого | [8 empty] | 967620.78
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 786642.26
Машины и механизмы | [8 empty] | 41868.78
ФОТ | [8 empty] | 59364.75
Накладные расходы | [8 empty] | 52226.86
Сметная прибыль | [8 empty] | 36082.85
Отключение и подключения, для производства работ в охранной зоне ТП 1*1440,68 | [8 empty] | 1440.68
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 969061.46
Составил: ___________________________инженер ПТО Лесников А.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________ .
(должность, подпись, расшифровка)