| Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Кудымкарские электрические сети» в 2011 году |
| --- |
| Срок ввода в ремонт | Наименование объекта | Вид работ | Срок вывода из ремонта |
| Июнь 2011 | ВЛ-10 кВ от ТП-72 до ТП-50 - 3,9 км | Замена опор, провода | Июнь 2011 |
| Август 2011 | ВЛ-0,4 кВ д.Романово - 1,3 км. | Замена опор, провода | Сентябрь 2011 |
| Декабрь 2011 | ВЛ-0,4 кВ от фидера №1 и 2 от ТП-121 – 0,9 км | Замена опор, провода | Декабрь 2011 |
| Декабрь 2011 | КТПН-3 | замена 1-трансформаторного на 2-трансформаторный | Декабрь 2011 |
| в 2012 году |
| Срок ввода в ремонт | Наименование объекта | Вид работ | Срок вывода из ремонта |
| Февраль 2012 | ВЛ-10 кВ от ПП-7 до ТП-1 - 1,72 км | Замена опор | Март 2012 |
| Май 2012 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-82 – 1,454 км | Замена опор, провода | Июнь 2012 |
| Ноябрь 2012 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-134 ф-6 - 0,574 км. | Замена опор | Ноябрь 2012 |
| Октябрь 2012 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-33 до многоквартирного ж.д. по ул. К.Маркса, 29 | Ремонт участка кабельной линии с монтажом соединительных муфт | Октябрь 2012 |
| Декабрь 2012 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 Фидер-1 и Фидер-2 - 2.258 км. | Замена опор, провода | Декабрь 2012 |
| Декабрь 2012 | Реконструкция ТП-62 | Установка камер КСО и монтаж шинного моста для камер КСО | Декабрь 2012 |
| в 2013 году |
| Срок ввода в ремонт | Наименование объекта | Вид работ | Срок вывода из ремонта |
| Июнь 2013 | КЛ-0,4 кВ от ТП-36 до ж/д по ул. Лихачева, 47 | Прокладка кабеля | Июнь 2013 |
| Июнь 2013 | ВЛ-10 кВ от ТП-80 до ТП-79 и до ТП-77 | Замена опор, провода | Июнь 2013 |
| Февраль 2013 | ВЛ-10 кВ от ТП-99 до ТП-5112 | Замена опор | Март 2013 |
| Январь 2013 | ВЛ-10 кВ от ТП-5112 до ТП-103 | Замена провода на СИП-3 | Февраль 2013 |
| Август 2013 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 Фидер-4 и Фидер-1 | Замена опор, провода | Сентябрь 2013 |
| Июль 2013 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 (ул. Калинина, ул. Халтурина) | Замена опор, провода | Июль 2013 |
| Октябрь 2013 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-77 Фидер-1 | Замена провода | Ноябрь 2013 |