Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ООО «Кудымкарские электрические сети»

в январе 2017 года

1. В ТП-116 ремонт РЛНД-10

2. В ТП-12 в РУ-10 кВ ревизия РВ-10

3. От ТП-19 регулировка ВН-16

4. От ТП-70 регулировка ГРБ ТМ № 2

5. ТП-15 заменить РВ-10 на ВН-16 в сторону ТП-19

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ООО «Кудымкарские электрические сети»

в феврале 2017 года

1.В ТП-119 регулировка ВН-16

2.ТП-132 в РУ ремонт привода ГРБ ТМ№ 2

3.ТП-24 регулировка проводов

4.ТП-15 замена РВ-10 на ВН-16 в сторону ТП-19

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ООО «Кудымкарские электрические сети»

в марте 2017 года

1. Замена опоры ул. Зеленая 6-8

2. Замена КЛ СРБ на ВЛ в ТП-53

3. Замена РБ в ТП-61 Ф№ 1

4. Ремонт крыши в ТП-26

5. Замена ВН-16 в ПП-6

6. В ТП-89 РУ-10 кВ ремонт кабельного канала

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ООО «Кудымкарские электрические сети»

в апреле 2017 года

1. Замена опоры по ул. Залесная, 6-8

2. Подрезка деревьев по ул. Загородная, 4

3. Замена провода ТП-58 ВН-16 в сторон ТП-61

4. Ремонт крыши в ТП-099

5. В ТП-137 РУ-10 кВ заменить опорный изолятор.

6. В ТП-137 произвести ревизию ВН-16 в сторону ТП-88

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ООО «Кудымкарские электрические сети»

в мае 2017 года

1.Пертяжка ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленина 71

2. С ТП-68 в сторону ТП-111 ремонт муфт на опоре

3. Перетяжка провода по ул. Степана Разина 32

4. Замена опоры по ул. Зеленая 6-8

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ООО «Кудымкарские электрические сети»

в июне 2017 года

1.Ревизия ВН-16 в ПП-7

2. Ревизия ВН-16 в ТП-17 в сторону ТП-19

3. Перетяжка провода по ул. Плотина 15

4. Ревизия щита на опоре по ул. Строителей

5. Выправка опоры по ул. Загородная 24

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ООО «Кудымкарские электрические сети»

в июле 2017 года

1. Ревизия РБ в ТП-116 фид.№ 2;

2. Выправка опоры по ул. Загородная 24;

3. Ремонт КЛ от ТП-36 до ул. Лихачева 49;

4. Ревизия кабельного ящика на опоре по ул. Строителей;

5. Выправка опоры, перетяжка провода по ул. Плотина 15

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ООО «Кудымкарские электрические сети»

в августе 2017 года

1.Замена проходного изолятора от ТП-82 РУ-10кВ в сторону трансф. № 1;

2. Замена разрядника в ТП-111 РУ-10 кВ;

3. Замена изолятора на опоре фид.№ 8-10 кВ ввод в ТП-68;

4. Ревизия РЛНД-10 в ТП-90;

5. Регулировка ВН-16 в ТП-29;

6. Подрезка тополя по ул. Лихачева.

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ООО «Кудымкарские электрические сети»

в сентябре 2017 года

1.В ТП-90 ревизия РЛНД-10;

2. Подрезка деревьев по ул. Лихачева 1;

3. В ТП-29 регулировка ВН-16 с ТП-30;

4. ТП-51 ревизия подстанции.

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ООО «Кудымкарские электрические сети»

в октябре 2017 года

1.Ревизия ТП-51;

2. Установка разрядника в ТП-56;

3. Подрезка деревьев по ул. Дорожников;

4. Подрезка деревьев на участке от ТП-86 до ТП-87;

5. Замена изоляторов в ТП-107 на РВ-10.

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ООО «Кудымкарские электрические сети»

в декабре 2017 года

1. Подрезка деревьев на участке от ТП -86 до ТП-87;

2. Устранение перекоса по фазам от ТП- 64 Ф-3;

3. Подрезка деревьев по ул. Калинина 34,36;

4. Ремонт замена в ТП-14 РУ-0,4 кВ.