| Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ОАО «Кудымкарские электрические сети» в 2014 году |
| --- |
| Срок ввода в ремонт | Наименование объекта | Вид работ | Срок вывода из ремонта |
| Февраль 2014 | ТП-46 | Реконструкция (замена с 1-трансформаторной на 2-х трансформаторную) | Март 2014 |
| Май 2014 | ВЛ-10 кВ от ТП-44 до ТП-52, до ТП-47 и до ТП-102 | Замена опор, провода | Июль 2014 |
| Июнь 2014 | ТП и ВЛ-10 кВ ул.Свердлова | Новое строительство | Июль 2014 |
| Август 2014 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 | Замена опор, провода | Октябрь 2014 |