Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ОАО «Кудымкарские электрические сети»

в январе 2016 года

- В ТП-100 РУ-0,4 кВ ремонт фидера №1;

- По ул. Центральная,2а ремонт траверсы с заменой изолятора на ВЛ-10кВ

- Ремонтные работы в ТП-94 (замена трансформатора, выключателей нагрузки, рубильников);

- В ТП-61 вывод нового фидера на магазин по ул. Данилова,13г

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ОАО «Кудымкарские электрические сети»

в феврале 2016 года

- В ТП-125 – перевод нагрузок на ТП-91;

- Регулировка провода по улицам: Колхозная – Менделеева, Герцена – Сысолетина, Топоркова;

- Ремонт ВЛ-0,4/10 кВ по ул. Центральная,2а

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ОАО «Кудымкарские электрические сети»

в марте 2016 года

- В ТП 129 РФ -10 кВ ревизия ВН-16 в сторону ТП-76, ТП131 СШ №2;

- ТП-74 РУ-0,4 кВ – замена кабеля;

- пер. Сосновый 7 подрезка деревьев от ТП-56;

- Строительство ВЛ-10 кВ на АГЗС по ул. Хорошева

- Фидер № 12 перенос ВЛ-10 кВ д. Артамонова

- ТП-88 замена трансформатора 400 на 250;

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ОАО «Кудымкарские электрические сети»

в апреле 2016 года

- Замена опор по ул. Яковкина: деревянные на ж/б с заменой провода на СИП- 10 шт.

- Замена опор провода от ТП-134 ул. Плеханова, ул. Ленина СВ-9,5- 9 шт.

- Вынос ВЛ-0,4 кВ ул. Центральная от ТП-10

- ТП-2 ул. Васькина замена опоры/по заявлению

- ТП-56 замена опор по ул. 50 Лет Октября 1-3

ВЛ-10 кВ фид.№10 отпайка от ТП-45 выправка опор.

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ОАО «Кудымкарские электрические сети»

в мае 2016 года

- ТП-146 строительство ВЛИ-0,4 кВ по ТУ

- ТП-46 пост ГАИ установлена подставная опора по ТУ

- ВЛИ-10кВ территория школы № 2 выправка 2-х опор;

- ТП-145/мясокомбинат/ вывод нового фидера-0,4 кВ. с разгрузкой ВЛ-0,4 кВ от ТП-74;

- ТП-107 фидер № 2 заменен ввод/гуппер/;

- ТП-6 по ул. Конституции 1А монтаж провода СИП

- ТП-48 территория мебельной фабрики строительство ВЛИ-0,4 кВ по ТУ

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ОАО «Кудымкарские электрические сети»

в июне 2016 года

- Ревизия ввода с ТП-44 ВЛ-10кВ (замена изоляторов)

- ВЛ-10кВ подрезка деревьев от ТП-29 до ТП 135

- Замена ввода по ул. Студенческая 3

- Подтяжка кабеля Фид.№7 на ТП-57

- Ремонт КЛ-10кВ в ТП-123 между РУ-10кВ и ТМ-2

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ОАО «Кудымкарские электрические сети»

в июле 2016 года

1. Замена подвесных изоляторов в ТП-27

2. Выпрямление опоры возле ТП-72

3. Ремонт привода в ТП-114

4. Замена изоляторов по ул. Щорса,18

5. Замена выхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-74

6. Замена опоры по ул. Свободы,67 и по ул. Промысловая,3

7. Подрезка деревьев по ул. Загородная,4

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ОАО «Кудымкарские электрические сети»

в августе 2016 года

- Выправка опоры по ул. Садовая,41, Гагарина,7-2

- Замена подвесных изоляторов в ТП-27

- Подрезка деревьев от ТП-68,83,120

- Замена шести изоляторов ВЛ-10 кВ по ул. Орджоникидзе

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ООО «Кудымкарские электрические сети»

в сентябре 2016 года

1. От ТП-79 подрезка деревьев;

2. ул. Садовая 57-59, переулок Электромеханический - подрезка деревьев;

3. ВЛ-10 кВ от ТП -13, ТП 63 подрезка деревьев;

4. ТП-1,  ПП- 7 – подрезка деревьев;

5. ТП-61- регулировка привода в РУ-0,4 кВ фидер № 8

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ООО «Кудымкарские электрические сети»

в октябре 2016 года

1. От ТП-79 подрезка деревьев;

2. По ул. Садовая 57-59 подрезка деревьев вдоль ВЛ-0,4 кВ;

3. Подрезка вдоль ВЛ-10 кВ от ТП-7 до ТП-1 Фид. № 13;

4. Ремонт ВН-16 в ТП -113;

5. ТП-62 ремонт трансформатора;

6. ТП-54 – ремонт привода РБ № 2;

7. ТП-121 замена разрядника.

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ООО «Кудымкарские электрические сети»

в ноябре 2016 года

1.  Подрезка вдоль ВЛ-0,4 кВ по ул. К. Маркса, ул. Хомякова 23, ул. Садовая 57-59

2.  Ремонт кабельного ящика по ул. Володарского 25

3.  Подрезка от ТП-135, 120,143, ТП-79

4.  Отрегулирование привода в ТП-61 в РУ-0,4 кВ Ф№-8

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта

электросетевых объектов ООО «Кудымкарские электрические сети»

в декабре 2016 года

- Замена опор и провода от ТП-24 по ул. Тонкова, Коркина;

- Ремонт кабельных ящиков по ул. 50 лет Октября, 20;

- Ревизия   трансформаторов в ТП-75, ТП-92, ТП-61, ТП-49.