## Кудымкар
Суточные замеры "I" на 15.06.16 г. по абонентским фидерам 10 кВ на ПС ПО СЭС .
ПС Кудымкар
Дата/Время | ВЛ-10 кВ фид.4 | Ia ВЛ-10 кВ фид.4 | ВЛ-10 кВ фид.6 | Ia ВЛ-10 кВ фид.6 | ВЛ-10 кВ фид.7 | Ia ВЛ-10 кВ фид.7 | ВЛ-10 кВ фид.8 | Ia ВЛ-10 кВ фид.8 | ВЛ-10 кВ фид.9 | Ia ВЛ-10 кВ фид.9 | ВЛ-10 кВ фид.10 | Ia ВЛ-10 кВ фид.10 | ВЛ-10 кВ фид.11 | Ia ВЛ-10 кВ фид.11 | ВЛ-10 кВ фид.12 | Ia ВЛ-10 кВ фид.12 | ВЛ-10 кВ фид.13 | Ia ВЛ-10 кВ фид.13 | ВЛ-10 кВ фид.16 | Ia ВЛ-10 кВ фид.16 | ВЛ-10 кВ фид.17 | Ia ВЛ-10 кВ фид.17
2016-06-15 | 1142.419 | 10.491 | 3712.041 | 59.180 | 4105.563 | 86.088 | 2685.417 | 44.700 | 1323.847 | 7.593 | 4622.351 | 41.468 | 2698.210 | 30.484 | 1280.216 | 23.112 | 2679.419 | 43.024 | 850.645 | 6.194 | 664.536 | 9.726
2016-06-15 01:00 | 1142.476 | 8.076 | 3712.260 | 47.244 | 4105.873 | 65.192 | 2685.584 | 33.036 | 1323.888 | 6.324 | 4622.504 | 33.668 | 2698.302 | 23.524 | 1280.254 | 19.890 | 2679.584 | 32.536 | 850.699 | 6.568 | 664.573 | 6.825
2016-06-15 02:00 | 1142.527 | 7.566 | 3712.429 | 38.948 | 4106.113 | 50.428 | 2685.717 | 29.748 | 1323.921 | 5.133 | 4622.630 | 28.384 | 2698.381 | 25.320 | 1280.288 | 22.272 | 2679.722 | 31.132 | 850.751 | 6.388 | 664.605 | 7.722
2016-06-15 03:00 | 1142.572 | 6.765 | 3712.581 | 37.824 | 4106.313 | 46.156 | 2685.831 | 27.488 | 1323.948 | 4.857 | 4622.742 | 27.252 | 2698.459 | 23.128 | 1280.325 | 19.500 | 2679.843 | 27.264 | 850.804 | 6.216 | 664.641 | 6.984
2016-06-15 04:00 | 1142.616 | 7.173 | 3712.724 | 38.136 | 4106.501 | 49.776 | 2685.942 | 27.632 | 1323.971 | 3.858 | 4622.846 | 26.116 | 2698.533 | 23.396 | 1280.356 | 31.146 | 2679.961 | 29.580 | 850.853 | 5.600 | 664.674 | 8.250
2016-06-15 05:00 | 1142.661 | 7.743 | 3712.867 | 37.840 | 4106.697 | 49.356 | 2686.051 | 25.716 | 1323.992 | 4.356 | 4622.947 | 24.860 | 2698.608 | 22.140 | 1280.390 | 17.526 | 2680.074 | 26.024 | 850.900 | 5.292 | 664.699 | 4.923
2016-06-15 06:00 | 1142.704 | 6.651 | 3713.015 | 39.476 | 4106.909 | 56.288 | 2686.166 | 29.812 | 1324.016 | 4.626 | 4623.055 | 25.872 | 2698.676 | 24.432 | 1280.419 | 15.678 | 2680.185 | 26.664 | 850.947 | 5.376 | 664.723 | 4.503
2016-06-15 07:00 | 1142.755 | 8.835 | 3713.189 | 45.268 | 4107.154 | 65.936 | 2686.293 | 34.336 | 1324.045 | 5.529 | 4623.188 | 35.560 | 2698.766 | 30.964 | 1280.446 | 16.506 | 2680.330 | 37.348 | 850.992 | 5.824 | 664.744 | 4.560
2016-06-15 08:00 | 1142.822 | 13.851 | 3713.408 | 60.408 | 4107.481 | 89.016 | 2686.460 | 43.928 | 1324.084 | 7.878 | 4623.392 | 55.900 | 2698.878 | 30.632 | 1280.476 | 15.270 | 2680.524 | 49.428 | 851.038 | 5.414 | 664.771 | 4.740
2016-06-15 09:00 | 1142.908 | 15.582 | 3713.681 | 66.692 | 4107.905 | 109.720 | 2686.656 | 47.836 | 1324.127 | 7.551 | 4623.637 | 63.112 | 2699.000 | 37.304 | 1280.516 | 29.040 | 2680.757 | 56.784 | 851.092 | 6.222 | 664.799 | 6.930
2016-06-15 10:00 | 1143.009 | 18.312 | 3713.977 | 69.568 | 4108.390 | 115.080 | 2686.853 | 45.172 | 1324.172 | 9.369 | 4623.911 | 58.316 | 2699.171 | 49.368 | 1280.572 | 39.048 | 2681.003 | 54.748 | 851.146 | 9.544 | 664.862 | 21.747
2016-06-15 11:00 | 1143.116 | 17.283 | 3714.282 | 73.212 | 4108.880 | 113.428 | 2687.052 | 47.500 | 1324.213 | 6.717 | 4624.175 | 60.512 | 2699.349 | 49.752 | 1280.640 | 36.732 | 2681.252 | 53.124 | 851.209 | 9.786 | 664.927 | 11.757
2016-06-15 12:00 | 1143.228 | 17.121 | 3714.592 | 73.028 | 4109.364 | 105.708 | 2687.240 | 44.876 | 1324.257 | 7.131 | 4624.440 | 61.100 | 2699.534 | 49.172 | 1280.706 | 33.624 | 2681.477 | 46.080 | 851.277 | 8.186 | 664.978 | 20.430
2016-06-15 13:00 | 1143.322 | 14.613 | 3714.911 | 77.368 | 4109.844 | 108.576 | 2687.420 | 45.492 | 1324.302 | 7.701 | 4624.692 | 60.384 | 2699.720 | 49.764 | 1280.759 | 31.164 | 2681.701 | 52.724 | 851.345 | 7.802 | 665.042 | 13.104
2016-06-15 14:00 | 1143.411 | 14.694 | 3715.233 | 73.376 | 4110.319 | 103.840 | 2687.600 | 45.372 | 1324.349 | 8.637 | 4624.932 | 52.552 | 2699.904 | 48.808 | 1280.812 | 28.158 | 2681.915 | 49.208 | 851.406 | 7.860 | 665.093 | 17.331
2016-06-15 15:00 | 1143.501 | 14.826 | 3715.541 | 71.656 | 4110.771 | 98.252 | 2687.777 | 43.048 | 1324.392 | 7.935 | 4625.148 | 52.136 | 2700.103 | 55.712 | 1280.865 | 36.084 | 2682.124 | 49.968 | 851.463 | 10.120 | 665.160 | 11.643
2016-06-15 16:00 | 1143.595 | 13.926 | 3715.839 | 67.840 | 4111.207 | 100.788 | 2687.953 | 42.548 | 1324.435 | 8.784 | 4625.353 | 46.484 | 2700.297 | 49.724 | 1280.919 | 38.298 | 2682.329 | 45.140 | 851.535 | 11.024 | 665.227 | 11.190
2016-06-15 17:00 | 1143.687 | 15.159 | 3716.137 | 65.616 | 4111.638 | 100.404 | 2688.132 | 40.656 | 1324.479 | 8.307 | 4625.550 | 46.940 | 2700.482 | 47.820 | 1280.980 | 31.656 | 2682.530 | 46.768 | 851.595 | 8.696 | 665.298 | 16.443
2016-06-15 18:00 | 1143.772 | 12.579 | 3716.429 | 69.396 | 4112.058 | 92.628 | 2688.316 | 45.204 | 1324.518 | 8.079 | 4625.740 | 42.812 | 2700.647 | 44.448 | 1281.029 | 20.898 | 2682.731 | 46.536 | 851.651 | 7.912 | 665.356 | 7.872
2016-06-15 19:00 | 1143.848 | 11.763 | 3716.734 | 77.772 | 4112.453 | 91.944 | 2688.517 | 47.276 | 1324.562 | 9.348 | 4625.931 | 46.428 | 2700.788 | 40.580 | 1281.065 | 17.172 | 2682.940 | 49.188 | 851.699 | 5.450 | 665.394 | 6.939
2016-06-15 20:00 | 1143.928 | 12.819 | 3717.048 | 73.668 | 4112.837 | 92.100 | 2688.735 | 51.364 | 1324.614 | 8.715 | 4626.128 | 48.620 | 2700.928 | 37.880 | 1281.100 | 16.950 | 2683.158 | 55.524 | 851.748 | 5.340 | 665.428 | 8.874
2016-06-15 21:00 | 1144.006 | 13.254 | 3717.360 | 77.288 | 4113.226 | 90.756 | 2688.970 | 55.672 | 1324.670 | 9.714 | 4626.329 | 49.464 | 2701.053 | 35.844 | 1281.134 | 21.198 | 2683.396 | 56.108 | 851.796 | 7.530 | 665.466 | 6.774
2016-06-15 22:00 | 1144.081 | 10.242 | 3717.677 | 74.668 | 4113.615 | 89.032 | 2689.214 | 56.504 | 1324.724 | 9.057 | 4626.535 | 48.620 | 2701.183 | 34.508 | 1281.171 | 20.772 | 2683.643 | 59.004 | 851.846 | 7.326 | 665.504 | 7.674
2016-06-15 23:00 | 1144.149 | 10.206 | 3717.998 | 71.232 | 4114.024 | 98.856 | 2689.464 | 58.488 | 1324.784 | 11.136 | 4626.757 | 50.884 | 2701.304 | 34.116 | 1281.211 | 23.976 | 2683.896 | 59.436 | 851.890 | 5.202 | 665.541 | 9.897
2016-06-16 | 1144.215 | 8.952 | 3718.295 | 65.860 | 4114.449 | 90.316 | 2689.702 | 47.468 | 1324.842 | 8.625 | 4626.971 | 47.424 | 2701.410 | 27.732 | 1281.250 | 18.690 | 2684.135 | 47.480 | 851.942 | 7.430 | 665.586 | 8.925